📘 Documentação Técnica: Backend e Lógica de Negócio (EcoFloor)

Esta documentação detalha a arquitetura que desenvolvi para o servidor do projeto. O objetivo é fornecer insumos técnicos para a explicação do vídeo, destacando as decisões de arquitetura e a lógica de eficiência energética implementada.

1. Visão Geral da Solução

Desenvolvi o backend utilizando Python com o framework Flask. A minha intenção foi criar não apenas um receptor de dados, mas um orquestrador inteligente. O sistema não é passivo; ele recebe os dados dos sensores (Wokwi), processa regras de negócio em tempo real e devolve comandos de automação para economia de energia.

2. Detalhamento dos Arquivos e Funcionalidades

Abaixo explico o que implementei em cada componente do sistema:

📡 api.py (Controlador Principal)

Este é o ponto central da minha aplicação. Ele expõe os endpoints (rotas) que comunicam o mundo físico com o digital.

- Recebimento e Decisão (POST /api/dados_sensor):

- Ao receber os dados, eu não apenas salvo o log. Eu chamo imediatamente o módulo de ML e aplico uma Lógica de Termostato.

- Regra de Negócio Implementada: Programei o sistema para verificar a temperatura da sala.

- Se a temperatura for maior que 23°C e houver presença: O sistema envia comando ON para o Ar Condicionado.

- Se a temperatura for menor que 23°C: O sistema força o comando OFF para o Ar Condicionado (mesmo com gente na sala), garantindo eficiência energética pois o ambiente já está climatizado.

- Essa decisão é salva instantaneamente no banco para que o atuador (Wokwi) possa lê-la.

- Comando para Atuadores (GET /api/comandos/<sala_id>):

- Criei esta rota para que o microcontrolador possa consultar o estado desejado. Isso garante que o hardware obedeça à inteligência centralizada no servidor.

💾 db_config.py (Camada de Dados)

Responsável pela comunicação segura e performática com o Oracle Database da FIAP.

- Connection Pool (Piscina de Conexões):

- Em vez de abrir e fechar uma conexão para cada dado (o que seria lento), implementei um Pool de Conexões. Isso mantém conexões ativas em memória, permitindo que o sistema processe múltiplas salas simultaneamente com alta performance.

- Comando MERGE (Upsert):

- Para a atualização de status das salas, utilizei a instrução SQL MERGE. Isso torna o código robusto: se a sala já existe, ele atualiza; se é uma sala nova, ele cria o registro automaticamente, evitando erros de duplicidade.

- Segurança:

- Utilizei a biblioteca python-dotenv para carregar as credenciais. Nenhuma senha fica exposta no código fonte.

🧠 ML.py (Lógica de Detecção de Desperdício)

Este módulo contém a inteligência para classificar o uso do ambiente.

- Desenvolvi uma classificação baseada em regras (Rule-Based) que retorna três estados: OK, DESPERDICIO_LUZ ou DESPERDICIO_AC.

- Regra Avançada de AC:

- Além do óbvio (sala vazia = desperdício), adicionei uma regra técnica: Ar ligado em sala fria (< 23°C) é classificado como desperdício técnico (DESPERDICIO_AC). Isso reforça o pilar de sustentabilidade do projeto.

🔄 gerar_csv.py (Integração e Automação)

Script desenvolvido para facilitar a integração com a equipe de Data Analytics.

- Implementei uma rotina que conecta ao banco, extrai todo o histórico de sensores e gera automaticamente um arquivo .csv formatado.

- Utilizei manipulação de caminhos relativos (os.path) para garantir que o arquivo seja salvo corretamente na pasta data, independentemente de em qual computador o script esteja rodando.